Numer sprawy : WSzR-SET-051-02/13/PN

Górowo Iławeckie, 2013-02-19

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny

Ul. Armii Czerwonej 24

11-220 Górowo Iławeckie

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: ,,Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego do Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Górowie Iławeckim’’.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

1.	Treść pytania : aparat do terapii falami uderzeniowymi. Czy zamawiający dopuszcza aparat do terapii falami uderzeniowymi:

a)1-kanałowy, ale o parametrach wyższych niż dostępne na rynku urządzenie 2-kanałowe, mających istotne znaczenie przy większości terapii a w szczególności w przypadku: wszelkiego rodzaju nadwyrężeniach mięśni, terapiach w celu przyspieszenia gojenia miejsc schorzeń, stosowany również w weterynarii na koniach wyścigowych

b)aparat z możliwością rozbudowy w dowolnej chwili o moduł: elektroterapii,ultradźwięku, laseroterapii, magnetoterapii wraz z instalacją odpowiednich akcesoriów: elektrod, sond laserowych, głowic ultradźwiękowych, aplikatorów do magnetoterapii

c)aparat z większym kolorowym ekranem dotykowym 8,4” pozwalającym na wygodną, przejrzystą obsługę

Odpowiedź na pytanie :

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w pkt.III, ppkt 3.3 SIWZ Zamawiający wymaga aby aparat wyposażony był w 2 niezależne kanały do jednoczesnej terapii 2 pacjentów. Pozostałe zagadnienia poruszane w pytaniu ppkt b) i c) można potraktować jako wyposażenie dodatkowe do aparatu 2-kanałowego, ale niewymagane przez Zamawiającego.

2.	Treść pytania : rotor elektryczny. Czy zamawiający dopuszcza rotor elektryczny o niżej wymienionych parametrach:

Kontrola prędkości i oporu dostosowana do poziomu użytkownika : czas 1-99 minut; prędkość: 4-60 obr/min.; opór 1-15Nm

Funkcja wskazania wyników ćwiczeń Czas trwania, dystans, liczba skurczy, wskaźnik aktywności ćwiczeń, ćwiczenia aktywne (dla prawej i lewej strony ciała)

Ćwiczenia możliwe w dwóch kierunkach obrotu pedałów itp.

Wskazania ekranu: prędkość, wytrzymałość, czas, kierunek obrotów

Kolorowy ekran dotykowy LCD / z możliwością kontroli jasności/

Możliwość dostosowania pozycji pedałów

Funkcja kontroli skurczu /liczba skurczy z możliwością bezpiecznego wyłączenia/

Funkcja kontroli procesów w organizmie /określona w procentach aktywność i siła lewej/prawej strony ciała/

Funkcja oglądania telewizji /w trybie aktywnym i pasywnym/

Funkcja sterowania głosem /rozpoczynanie, zakończenie oraz w przypadku wystąpienia anomalii)/

Ćwiczenia w trybie pasywnym

Tryby ustawienia programu

Ćwiczenia w trybie pasywnym i aktywnym

Terapia kończyn górnych i dolnych

Rozmiar (dł. X sz. x wys.) 59 x 71 x 108 cm

Waga 50kg

Zasilanie 230V, 50 Hz

Odpowiedź na pytanie :

Zamawiający nie dopuszcza rotora elektrycznego o innych parametrach technicznych niż te, które zostały przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia SIWZ.

- Treść pytania :

Czy zamawiający wymaga, aby aparat do fali uderzeniowej nie posiadał kosztów eksploatacji wynikających z okresowej wymiany naboju w aplikatorze w aparacie zasilanym kompresorem powietrznym.

Odpowiedź na pytanie :

Zamawiający nie stawia takiego warunku.

4.	Treść pytania :

Czy zamawiający dopuści aparat do fali uderzeniowej z jednym kanałem terapeutycznym.

Odpowiedź na pytanie :

Nie. Zgodnie z zapisami w SIWZ  aparat ma być wyposażony w 2 niezależne kanały.

- Treść pytania :

Czy zamawiający wymaga aby aparat do fali uderzeniowej posiadał w zestawie dwa odrębne aplikatory, gdzie aplikatory rozumiemy jako pistolety (rękojeści) z końcówkami zdolnymi do pracy na pacjencie?

Odpowiedź na pytanie :

Tak, aparat ma posiadać 2 odrębne aplikatury, gdzie w rozumieniu Zamawiającego – aplikatury, to ,,pistolety’’ z końcówkami zdolnymi do pracy na pacjencie.

- Treść pytania :

Czy zamawiający dopuści aparat bez braku efektu ,,odrzutu’’ aplikatora podczas wykonywania zabiegu, gdzie aplikator przystosowany jest do trzymania oburącz?

Odpowiedź na pytanie :

Zgodnie z zapisami w SIWZ aparat ma się charakteryzować brakiem efektu ,,odrzutu’’ aplikatora podczas wykonywania zabiegu.

- Treść pytania :

Czy zamawiający wymaga aby aparat do fali uderzeniowej posiadał możliwość łatwego przenoszenia (przemieszczania ) ze względu na niską wagę całościową tj. do 10 kg?

Odpowiedź na pytanie :

Zgodnie z zapisami w SIWZ Zamawiający wymaga aby aparat posiadał podstawę, wózek w celu bezpiecznego przemieszczania urządzenia.

8.	Treść pytania :

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenia gdzie wybór intensywności nadmuchu odbywa się za pomocą pokrętła na pulpicie sterującym? Proszę o sprecyzowanie czy dodatkowy zbiornik ma być o pojemności 26 l czy 35 l ?

Odpowiedź na pytanie :

Zamawiający dopuszcza urządzenie, w którym wybór intensywności nadmuchu odbywa się za pomocą pokrętła na pulpicie sterującym. Zgodnie z zapisami w SIWZ dodatkowy zbiornik transportowy o pojemności w przedziale 26 – 30 litrów.

9.	Treść pytania:

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie nie posiadające 2 niezależnych kanałów, w przypadku zabiegu falą uderzeniową jest to nieuzasadnione. Podczas zabiegu terapeuta musi cały czas pracować głowica zabiegową, co uniemożliwia pracę z 2 pacjentami. Dodatkowo w celu zapewnienia odpowiednich warunków pracy, jak i komfortu w trakcie wykonania zabiegu w pomieszczeniu powinien przebywać tylko terapeuta i pacjent

Odpowiedź na pytanie :

Zamawiający nie dopuszcza urządzenia nie posiadającego 2 niezależnych kanałów.

- Treść pytania :

Prosimy o dopuszczenie wysokiej klasy aparatu do terapii falą uderzeniową, który posiada 2 niezależne kanały do podłączenia 2 różnych głowic w celu pracy z falą radialną i wibracyjną na przemian. Najlepsze rezultaty lecznicze osiąga się właśnie przy wykorzystaniu tych głowic. Wymóg jednoczesnej terapii 2 pacjentów w tym samym czasie nie jest praktykowany. Terapia prowadzona w ten sposób, może okazać się niekomfortową dla samego pacjenta ze względu na poczucie prywatności podczas wykonywanego zabiegu, gdzie dwóch terapeutów musiałoby pracować przy jednym urządzeniu.

W związku z tym prosimy o zmianę wymogów na urządzenie dysponujące dwoma niezależnymi kanałami z możliwością podłączenia dwóch głowic.

Odpowiedź na pytanie :

Urządzenie należy zaoferować zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga aby aparat wyposażony był w 2 niezależne kanały do jednoczesnej terapii 2 pacjentów.

11.	Treść pytania :

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych przewidzianych w §5 ust. 1.1. umowy a do 10% a w §5 ust. 1.1.b umowy do 0,1% ?

Odpowiedź na pytanie :

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kar umownych przewidzianych w umowie.

12.	Treść pytania :

Dotyczy zadanie 3.2

Czy Zamawiający dopuszcza aparat ze zbiornikiem o pojemności 30l i spełniający pozostałe

wymogi SIWZ? Zamawiający dopuścił dodatkowy zbiornik 26-30 litrów.

Odpowiedź na pytanie :

Aparat należy zaoferować zgodny z opisem przedmiotu zamówienia.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

DYREKTOR

Danuta Kunicka

____________________________________

Kierownik zamawiającego

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy