Numer sprawy : WSzR-SET-051-02/13/PN

Górowo Iławeckie, 2013-02-20

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny

Ul. Armii Czerwonej 24

11-220 Górowo Iławeckie

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: ,,Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego do Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Górowie Iławeckim’’.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

- Treść pytania :

Czy zamawiający dopuści najnowszej generacji urządzenie do terapii falą uderzeniową spełniające poniższe parametry?

-	urządzenie zamocowane na wózku jezdnym zapewniającym pełna ergonomię pracy oraz ułatwiającym jego bezpieczny transport

-	waga urządzenia z kompresorem oraz wózkiem jezdnym nieprzekraczająca 50 kg

-	1 kanał wyjściowy

-	urządzenie wyposażone w kompresor powietrzny

-	zakres ciśnienia do 5 barów

-	aktualizacja oprogramowania przez wbudowany port USB oraz dostęp zdalny

-	kolorowy ekran dotykowy o średnicy 12’’

-	wskazania zabiegowe dostępne z listy terapii wraz ze zdjęciami prezentującymi sposób prowadzenia zabiegu

-	encyklopedia terapii z indeksem patologicznym, obrazkami anatomicznymi i przykładowymi zdjęciami

-	możliwość dodawania własnych wskazań do istniejącego katalogu

-	przewodnik po zabiegach

-	aparat wyposażony w min. 5 przekaźników fali uderzeniowej

Odpowiedź na pytanie :

Wykonawca powinien zaoferować urządzenie zgodne z opisem przedmiotu zamówienia

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

DYREKTOR

Danuta Kunicka

____________________________________

Kierownik zamawiającego

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy